Приложение № 6 к Порядку представления документов при приеме в члены Союза и внесении изменений в реестр членов Союза

Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ

(наименование юридического лица, ИНН / ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)

| № n/n | Вид контроля | Порядок осуществления | Ответственное лицо, № приказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входной контроль |
| 1.1 | Входной контроль проектной документации в том числе ПОС и ППР | По мере поступления в соответствии с СП 48.13330.2011 при этом проверяется: | ответственное лицо, сведения о котором внесены в НРС |
|  |  | Ее комплектность; |  |
|  |  | Соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; |  |
|  |  | Наличие согласований и утверждений; |  |
|  |  | Наличие ссылок на материалы и изделия; |  |
|  |  | Соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам; |  |
|  |  | Наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; |  |
|  |  | Наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допустимых уровней несоответствия по каждому из них; |  |
|  |  | Наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. |  |
|  |  | При обнаружении недостатков соответствующая документация направляется на доработку. |  |
| 1.2 | Входной контроль применяемых материалов и изделий | Постоянно по мере поступления в соответствии с СП 48.13330.2011 при этом проверяется: | Мастера, прорабы, начальники участков, главный инженер, ответственное лицо, сведения о котором внесены в НРС |
|  |  | Соответствие показателей качества материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств и проектной документации; |  |
|  |  | Наличие и содержание сопроводительных документов поставщика, подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования; |  |
|  |  | При необходимости выполняются контрольные измерения и испытания. |  |
|  |  | Материалы, изделия, оборудование несоответствие которых выявлено входным контролем отделить от пригодных, промаркировать, применение приостановить, известить поставщика и заказчика. |  |
|  |  | Результаты входного контроля документируются. |  |
| 1.3 | Входной контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы | До начала строительства в соответствии с СП 48.13330.2011 при этом проверяется: |  |
|  |  | Соответствие установленным требованиям к точности; | Геодезист, ответственное лицо, сведения о котором внесены в НРС |
|  |  | Надежность закрепления знаков на местности. |  |
|  |  | Приемка осуществляется от заказчика по акту. |  |
| 2 | Операционный контроль | Постоянно по мере выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с СП 48.13330.2011 при этом осуществляется: | Мастер, прораб, ответственное лицо, сведения о котором внесены в НРС |
|  |  | Проверка соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных процессов; |  |
|  |  | Проверка соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов по видам работ. |  |
|  |  | Земляные работы согласно СП 45.13330.2012, ПОС, ППР, технологических карт, рабочих чертежей |  |
|  |  | Каменные работы согласно СП 70.13330.2012, ПОС, ППР, технологических карт, рабочих чертежей (и так далее по заявленным видам работ с указанием нормативных документов…) |  |
|  |  | Своевременное выявление дефектов и причин их возникновения; |  |
|  |  | Принятие мер по устранению дефектов; |  |
|  |  | Выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах; |  |
|  |  | Операционный контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля качества «СОКК» на выполнение соответствующего вида работ. |  |
|  |  | Результаты операционного контроля заносятся в журнал работ, исполнительные схемы операционного контроля. |  |
| 3 | Геодезический контроль | Постоянно осуществлять в соответствии со СП 126.13330.2017: |  |
|  |  | Геодезическую проверку соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий, сооружений и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления; | Мастер, прораб, ответственное лицо, сведения о котором внесены в НРС Инженер-геодезист (другое ответственное лицо № приказа) |
|  |  | Исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа, а также фактического положения подземных инженерных сетей (в объеме определенном проектом); |  |
|  |  | Контроль за состоянием геодезических приборов, средств измерения, правильностью их хранения и эксплуатации. |  |
|  |  | При превышении допустимых отклонений приостановить дальнейшее производство работ и сообщить заказчику. |  |
|  |  | Результаты геодезической проверки фиксируются в общем журнале работ и исполнительных схемах. |  |
| 4 | Приемочный контроль | В соответствии с СП 68.13330.2017, СП 48.13330.2011 и проектной документацией постоянно осуществлять: | Ответственное лицо, сведения о котором внесены в НРС |
| 4.1 | Внутренний приемочный контроль | Проверку и оценку качества и приемку выполненных строительно-монтажных работ, а также отдельных ответственных конструкций и сооружений по мере выполнения. | Ответственное лицо, сведения о котором внесены в НРС, начальник участка, Комиссия по качеству, главный инженер, Руководитель предприятия |
|  |  | Проверку правильности оформления исполнительной документации |  |
| 4.2 | Внешний приемочный контроль | Замечания технадзора и авторского надзора документируются, запрещается выполнение последующих работ до устранения выявленных дефектов | Технадзор заказчика (с привлечением при необходимости проектной организации и инспектирующих органов) Ответственное лицо, сведения о котором внесены в НРС |
|  |  | Приемку ответственных конструкций, ярусов конструкций и сооружений (определенных проектом) с составлением акта промежуточной приемки. |  |
|  |  | Испытание и приемку инженерных сетей и оборудования согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформлением актов установленной ими формы. |  |
|  |  | Проверку исполнительных геодезических схем. |  |
|  |  | Приемку законченного строительством объекта и проверку его соответствия требованиям законодательства, проектной документации и нормативных документов. |  |
|  |  | Приемку работ, скрываемых последующими работами, с оформлением актов на скрытые работы. |  |
| 5 | Инспекционный контроль | В соответствии со СП 48.13330.2011 на всех стадиях строительства выборочно осуществлять: |  |
| 5.1 | Внутренний | Проверку качества выполняемых строительно-монтажных работ и ведения производственного контроля. | Ответственное лицо, сведения о котором внесены в НРС, Комиссия по качеству главный инженер, руководитель предприятия (другое ответственное лицо № приказа) |
|  |  | Проверку качества поставленных материалов, конструкций и изделий. |  |
|  |  | Проверку полноты и правильности ведения исполнительной документации. |  |
|  |  | Проверку устранения выявленных ранее нарушений. |  |
|  |  | По результатам инспекционного контроля разрабатываются мероприятия по повышению качества на предприятии. |  |
| 5.2 | Внешний | Проверку соответствия выполненных работ проектной документации и нормативных документов. | Технадзор заказчика Проектная организация Государственный строительный надзор Пожарный надзор Ответственное лицо, сведения о котором внесены в НРС |
|  |  | Проверку наличия и правильности оформления исполнительной документации, в том числе достоверности исполнительных геодезических схем. |  |
|  |  | Проверку полноты, состава, достоверности и документирования производственного контроля. |  |
|  |  | Проверку полноты, состава, достоверности и документирования процедур освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки выполненных конструкций и сооружений. |  |
|  |  | Проверку исполнения предписаний. |  |
|  |  | Проверку пожарной безопасности на стоящемся объекте. |  |
|  |  | По результатам выдаются предписания по устранению выявленных нарушений. |  |
| 6 | Лабораторный контроль | Проверка качества строительно-монтажных работ в порядке установленном схемами операционного контроля. | По договору с сертифицированной лабораторией Ответственное лицо, сведения о котором внесены в НРС |
|  |  | Проверка соответствия паспортам, стандартам, техническим условиям поступающих материалов, конструкций и изделий. |  |
|  |  | Проверка и испытания состояния грунта в основаниях. |  |
|  |  | Проверка и испытания сварных соединений. |  |
|  |  | По результатам выдаются акты и заключения. |  |
|  |  | Лабораторный контроль проводится сертифицированной организацией. |  |
| 7 | Нормативной базы | Контроль за наличием и состоянием нормативной литературы, стандартов предприятия, технологических карт, инструкций по качеству и ТБ. | Главный инженер Начальник ПТО (другое ответственное лицо № приказа) |
| (руководитель юридического лица/ индивидуальный предприниматель) |  | (подпись) |  | (И.О.Фамилия) |

| М.П. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число |  | месяц |  | год |